企业事业单位环境信息公开表（参考）

一、基础信息

| 单位名称 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 9153092475718610X9 | 法定代表人 | 李学良 |
| 生产地址 | 云南省临沧市镇康县勐堆乡勐场坝 | 生产周期 | 120天 |
| 所属行业 | 制糖 | 联系电话 | 13988300056 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 蔗糖、酒精加工、生产销售：有机复合肥加工、销售：农副产品、木薯、红薯、马铃薯、豆类产品、收购、销售：甘蔗原料、蔗渣、蔗稍综合利用产品开发、糖蜜、滤泥的生产和销售，柴油零售、日用百货、饮食、住宿、服务，农药经营、化肥零售、甘蔗种苗、农膜批发零售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |
| 白砂糖 |  | 4000吨/日 |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| 排放口1 | 东经：98054/21.73// 北纬：23056/34.84// | 间歇 | 化学需氧量 | 25.2 | 在线监测 | 2小时/次 | 1200 | 20000 | 100 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.22 | 在线监测 | 2小时/次 | 14.3 | 2000 | 10 | 否 |
|  |  |  | PH | 7.18 | 在线监测 | 2小时/次 |  |  | 6-9(无量刚) | 否 |
|  |  |  | 总磷 | 0.015 | 自行监测 | 1次/月 | 0.9 |  | 0.5 | 否 |
|  |  |  | 总氮 | 1 | 自行监测 | 1次/月 | 65 |  | 15 | 否 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 6 | 自行监测 | 1次/月 | 390 |  | 20 | 否 |
|  |  |  | 悬浮物 | 6.11 | 自行监测 | 1次/月 | 397 |  | 70 |  |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
| 排放口1 | 东经：98054/29.69// 北纬：23056/37.48// | 连续 | 烟尘 | 60 | 2017年3月6日 | 委托监测 | 4632 | 13800 | 80 | 否 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0 | 2017年3月6日 | 委托监测 | 0 | 47600 | 400 | 否 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 306 | 2017年3月6日 | 委托监测 | 21672 | 57100 | 400 | 否 |

| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 |  |  | 处理处置数量（kg） |  | 处置去向 |  |
| 除尘灰渣（湿基） | 否 | 生产有机肥 |  |  | 1001560 |  | 有机肥厂 |  |
| 滤泥（干基） | 否 | 生产有机肥 |  |  | 2754800 |  | 有机肥厂 |  |
| 蔗渣 | 否 | 燃料、造纸 |  |  | 51358800 |  | 公司锅炉车间、勐省纸厂 |  |
| 石灰渣 | 否 | 铺垫蔗区道路 |  |  | 32500 |  | 蔗区道路 |  |
| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |  |  | 超标 情况 |
|  | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| 厂界东面 | 58.1 |  | 49.8 | 60 |  | 50 |  | 无 |
| 厂界西面 | 58.6 |  | 48.2 | 60 |  | 50 |  | 无 |
| 厂界南面 | 59.7 |  | 49 | 60 |  | 50 |  | 无 |
| 厂界北面 | 59.6 |  | 49.3 | 60 |  | 50 |  | 无 |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 末端生化处理系统 | 2012年2月 | 2000吨/日 | 正常 |  |
|  | 水质在线监测系统 | 2010年3月 |  | 正常 | 云南晨怡宏宇环保科技有限公司 |
|  | …… |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 湿法静电除尘装置 | 2016年3月 | 240000Nm3/h | 正常 |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 固体废物 | 有机肥生产线 | 2006年3月 | 10000吨/年 | 正常 |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 镇康南华勐堆糖业有限公司日处理甘蔗4000吨技改扩建项目 | 云南省环境保护厅 | 2011年9月30日 | 云环审（2011）262号 | 云南省环境保护厅 | 2012年6月30日 | 云环验（2012）43号 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 镇康县环境保护局 | 备案时间 | 2015年11月25日 |
| 主要内容 | 1 总则 错误!未定义书签。 2 工作原则 错误!未定义书签。 3 应急范围 错误!未定义书签。 4 企业基本情况 错误!未定义书签。 4.1 生产区布局情况 错误!未定义书签。 4.2 环保治理情况 错误!未定义书签。 5 危险源类型及危险性分析 错误!未定义书签。 5.1 危险源类型 错误!未定义书签。 5.2 潜在的危险性评价 错误!未定义书签。 6 预防发生环境污染事件和生态破坏事件的措施 错误!未定义书签。 7 组织指挥机构及主要任务 错误!未定义书签。 7.1 指挥机构的组成及主要任务 错误!未定义书签。 7.2 应急单位及分工 错误!未定义书签。 应急救援队伍的组建 错误!未定义书签。 8 报警、通讯联络方式 错误!未定义书签。 9 突发环境污染事件和生态破坏事件现场防范措施 错误!未定义书签。 10 紧急安全疏散 错误!未定义书签。 11 应急预案的维护 错误!未定义书签。 11.1 预案的评审及修订 错误!未定义书签。 11.2 预案的修订程序 错误!未定义书签。 12 其它规定 错误!未定义书签。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 镇康南华勐堆糖业有限公司自行监测方案（2017年度） |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：1.排放口编号或名称应与排污许可证上记载的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。

2.此件公开发布，电子版可以在临沧市环保局网站上获取

3.污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指标